| БАШKОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАHЫ БOРO РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫН КYCEКEЙ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛEMEHЕ ХАКИМИEТЕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ Сельского поселения кусекеевский сельсовет МУНИЦИПАЛЬНого РАЙОНа БИРСКИЙ район РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
| --- | --- | --- |

K А Р А Р	                                    № 118                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 октябрь 2018 й.                                                                18 октября 2018 г.

Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кусекеевский сельсовет муниципального района Бирский район Республики Башкортостан на 2018 – 2027 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»,                                      п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кусекеевский сельсовет муниципального района Бирский район Республики Башкортостан на 2018 – 2027 годы»

2.Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в здании администрации сельского поселения Кусекеевский сельсовет муниципального района Бирский   район Республики Башкортостан по адресу: с.Кусекеево, ул.Новостройки, д.8 и на официальном сайте сельского поселения Кусекеевский  сельсовет  в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                               М.Н.Нуртдинов

Утверждено постановлением главы сельского поселения  Кусекеевский сельсовет муниципального

района Бирский район

Республики Башкортостан

от 18 октября 2018г. № 118

ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ  ИНФРОСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУСЕКЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БИРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

НА 2018 – 2027 годы»

Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кусекеевский сельсовет муниципального района Бирский район Республики Башкортостан на период 2018-2027 гг. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2010 г. № 102-р «О Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 гг.» |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Кусекеевский сельсовет муниципального района Бирский район Республики Башкортостан |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения Кусекеевский сельсовет муниципального района Бирский район Республики Башкортостан |
| Исполнители Программы | Администрация сельского поселения Кусекеевский сельсовет муниципального района Бирский район Республики Башкортостан, предприятия и организации коммунального комплекса муниципального района Бирский район Республики Башкортостан (по согласованию). |
| Цель и задачи реализации Программы | Основная цель Программы - обеспечение надежности, качества и доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей сельского поселения Кусекеевский сельсовет муниципального района Бирский район Республики Башкортостан на период 2018-2020 гг. и в перспективе до 2027 г. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Первый этап (2018-2020 гг.) - выполнение адресной Программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры; Второй этап (2021-2027 гг.) – реализация перспективных проектов развития коммунальной инфраструктуры за счет активного использования механизмов государственно-частного партнерства |
| Основные мероприятия Программы | поэтапное восстановление объектов коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; модернизация действующих объектов коммунальной инфраструктуры на основе внедрения современных технологий энерго- и ресурсосбережения; расширение охвата населения коммунальными услугами за счет развития централизованной системы водоснабжения, сбора и вывоза ТБО в населенных пунктах поселения; оптимизация существующих схем тепло- и водоснабжения, водоотведения и электроснабжения с проведением необходимых проектных изысканий; приведение производственных мощностей ресурсоснабжающих организаций в соответствие с перспективными потребностями в коммунальных ресурсах; обеспечение возможности подключения к коммунальным системам объектов, строящихся в соответствие с Генеральным планом сельского поселения. |
| Объем финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет в 2018-2027 годах 7865,0 тыс.рублей за счет бюджетных средств разных уровней и привлечения внебюджетных источников. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018-2027 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год. Все суммы показаны в ценах соответствующего периода. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | К 2027 году ожидается достижение следующих результатов: 1. Снижение потерь коммунальных ресурсов в процессе их выработки, транспортировки и распределении, в том числе: - до 75% от уровня 2018 года по системе водоснабжения; - до 80% от уровня 2018 года по системе электроснабжения 2. Снижение удельного объема коммунальных ресурсов, потребляемых населением, в том числе: - до 40% от уровня 2018 г. по водопотреблению; 3. Повышение количества потребляемых населением коммунальных ресурсов, расчет по которым ведется с использованием приборов учета (в % от общего количество), в том числе: - до 100% по электроснабжению. 4. Обеспечение максимально допустимой доли совокупной стоимости коммунальных ресурсов в доходах граждан не более 6,9%. |
| Контроль за исполнением Программы | Программа реализуется на территории сельского поселения Кусекеевский сельсовет муниципального района Бирский район Республики Башкортостан. Координатором Программы является Администрация сельского поселения Кусекеевский сельсовет муниципального района Бирский район РБ. Реализация мероприятий предусмотренных Программой, осуществляется организациями коммунального комплекса района в рамках подготовки и выполнения производственных программ. Контроль за исполнением Программы осуществляют Совет сельского поселения Кусекеевский сельсовет муниципального района Бирский район РБ в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

1. Характеристика коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кусекеевский сельсовет муниципального района Бирский район  Республики Башкортостан

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кусекеевский сельсовет муниципального района Бирский район  Республики Башкортостан (далее-сельское поселение) предназначено для создания необходимых санитарно-гигиенических условий и высокого уровня комфорта жителей поселения. Инженерные сети сельского поселения обслуживают промышленность, жилищный фонд, культурно-бытовые предприятия и организации всех видов социально-экологической деятельности. Все это представляет собой комплексную систему, состоящую из инженерных коммуникаций, сооружений и специальных устройств.

Инженерное обеспечение сельского поселения состоит из систем водоснабжения, водоотведения, электро-, и газоснабжения. Технические параметры инженерных систем, в частности, физический и моральный износ, мощность и пропускная способность, предопределяют дальнейшее развитие сельского поселения. Поэтому система инженерного обеспечения нуждается в постоянном развитии и совершенствовании.

В целях обеспечения потребностей жилищного и промышленного строительства, повышения качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшения экологической ситуации на территории сельского поселения Администрацией сельского поселения разработана Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кусекеевский сельсовет муниципального района Бирский район Республики Башкортостан на 2018 – 2027 годы, которая является основой для подготовки производственных и инвестиционных программ организации коммунального комплекса.

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения - это программа строительства и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с документами территориального планирования.

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения на 2018 - 2027 годы включает следующие разделы:

1. Водоснабжение;

2. Электроснабжение;

3. Газоснабжение;

4. Сбор и вывоз ТБО.

1.1.	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения сельского  поселения.

Источником водоснабжения населенных пунктов сельского поселения Кусекеевский  сельсовет муниципального района Бирский  район Республики Башкортостан являются:

1. с. Пеньково  – подземные воды,  одна скважина год установки 1982г. степень износа 82%; месторасположение южная окраина с.Пеньково, , глубина – 40 м, средний водоотбор/м3 в сутки- 50.  качество воды по определяемым компонентам соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В настоящее время в с. Пеньково централизованное водоснабжение находится на балансе ООО « Весна» . Большой износ водопроводной сети, капитальный ремонт не проводился

2. д.Шамсутдин – подземные воды из скважины для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения. Дата бурения – 1982г, месторасположение ;  восточная сторона д.Шамсутдин, глубина – 40 м., средний водоотбор/м3 в сутки- 54,7. Качество подземных вод  по определяемым показателям , согласно результатам лабораторных исследований  от 12.05.2012 г. № II-6112 соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01(«Питьевая вода…»)Контроль качества  подземных вод  в скважине осуществляет ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан». Водоснабжение является - бесхозяйным

3. д.Кандаковка – подземные воды из скважины для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения. Дата бурения – 1982г, месторасположение ;  западная окраина д.Кандаковка, глубина – 40 м., средний водоотбор/м3 в сутки- 54,6. Качество подземных вод  по определяемым показателям , согласно результатам лабораторных исследований  от 12.05.2012 г. № II-6112 соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01(«Питьевая вода…»)Контроль качества  подземных вод  в скважине осуществляет ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан». Водоснабжение находится на балансе МУП с-з «Забельский»

4. с. Кусекеево– централизованного водоснабжения нет, имеется родник и каптажная емкость. Снабжение жителей водой ведется из индивидуальных колодцев и скважин.

5. д. Новодесяткино – централизованного водоснабжения нет. Снабжение жителей водой ведется из индивидуальных колодцев и скважин.

6. с. Акудибашево, д.Поповка – централизованного водоснабжения нет. Снабжение жителей водой ведется из индивидуальных колодцев и скважин.

1.2  Основные проблемы водоснабжения

- значительный износ сетей водоснабжения;

- в связи с большим износом сетей имеется вторичное загрязнение питьевой воды;

- перерасход электроэнергии насосным оборудованием.

1.3 Направления развития централизованной системы водоснабжения

Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения  сельского поселения являются:

- обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения всех категорий водопотребителей;

- обновление основного оборудования объектов системы водоснабжения с реконструкцией морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

- обеспечение развития и модернизации системы водоснабжения в целях обеспечения роста потребностей в воде в соответсвии с планами перспективного развития сельского поселения  при сохранении качества и надежности водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям и поддержание стандартов качества питьевой воды в соответствии с требованиями нормативных документов;

Принципами развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям;

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованных систем водоснабжения сельского поселения  являются:

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- переход на более эффективные и технически совершенные технологии водоподготовки при производстве питьевой воды на водопроводных станциях с забором воды из поверхностного источника водоснабжения с целью обеспечения гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды;

- реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов с целью обеспечения требований по установке приборов учета воды на каждом объекте;

- создания системы управления водоснабжением, внедрение системы измерений с целью повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а также обеспечение энергоэффективности функционирования системы;

1.4 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Прокладка труб, изготовленных из полиэтилена низкого давления, позволят улучшить органолептические свойства воды и избежать вторичного загрязнения воды при ее транспортировке от источника до потребителя.

Для водозаборов из скважин или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора предусматривается создание 3-х поясов зон санитарной охраны:

- граница первого пояса ЗСО (зона строгого санитарного режима) принята радиусом 30 м (гл.10 СНиП 2.04.02-84) при использовании защищенных подземных вод и 50 м – при недостаточно защищенных подземных водах;

- границы второго пояса ЗСО определяются расчётом в ходе проведения оценочных работ, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое от 100 до 400 сут., составляет минимум 100-150 м;

- границы третьего пояса ЗСО определяются расчётом, учитывая время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, но не менее 25 лет.

Для обеспечения доброкачественной водой соответствующей ГН 2.1.5.1315-03 и ГН 2.1.5.2280-07 предусмотреть очистку воды из скважин.

2. Электроснабжение

Система электроснабжения сельского поселения Кусекеевский  сельсовет муниципального района Бирский район Республики Башкортостан централизованная. Основными источниками электроснабжения являются распределительные подстанции (КТП).

3. Газоснабжение

Газоснабжение населения   в четырех населенных пунктах сельского поселения Кусекеевский сельсовет муниципального района Бирский район Республики Башкортостан  ведется от сетевого природного газа.

Требуется прокладка газопровода низкого давления, в д.Кандаковку,

в. д.Новодесяткино.

4. Сбор и вывоз ТБО.

В настоящее время заключаются договора с региональным оператором  ООО «Дюртюлимелиоводстрой» на организацию  сбора и вывоза мусора.

5. Перечень основных мероприятий Программы

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы - снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Организационные мероприятия предусматривают:

- формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту (Приложение № 1);

- определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы. В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по электро-, водоснабжению и  газоснабжению. Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг. Развитие коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по электро-, водоснабжению, газоснабжению, а также позволит обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

6. Ожидаемые результаты реализации программы.

Программа разработана на основе данных предприятий и организаций коммунального комплекса.  Финансовые     потребности       организаций     коммунального комплекса, участвующих     в реализации      Программы      комплексного развития систем коммунальной     инфраструктуры сельского поселения    Кусекеевский сельсовет муниципального района Бирский район Республики Башкортостан     на 2018-2027 годы,      обеспечиваются     за    счет средств       софинансирования     местных   и республиканских бюджетов.

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей сельского поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения);

- поэтапно построить водопроводные, газопроводные  сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства сельского  поселения;

- улучшить состояния окружающей среды и экологическую безопасность сельского поселения Кусекеевский  сельсовет, создавая благоприятные условия для проживания жителей.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Кусекеевский   сельсовет

муниципального района Бирский  район

Республики Башкортостан  на 2018-2027 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения на 2018 – 2027 годы

| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс.руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Монтаж электролиний в с.Кусекеево, с.Акудибашево. | 2018 г. | 140,0 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт линии водопровода в д.Кандаковка | 2019 г. | 215,0 | администрация сельского поселения |
|  | Монтаж электролиний в д.Шамсутдин | 2020 г. | 100,0 | администрация сельского поселения |
|  | Монтаж электролиний в д.Кандаковка | 2021 г. | 100,0 | администрация сельского поселения |
|  | Монтаж электролиний в д.Пеньково, д.Новодесяткино | 2022 г. | 150,0 | администрация сельского поселения |
|  | Прокладка газопровода в населенных пунктах с.Акудибашево , д.Кандаковка | 2023 - 2027 г. | 7160,00 | администрация сельского поселения |