| БАШKОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАHЫ БOРO РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫN КYCEКEЙ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛEMEHЕ ХАКИМИEТЕ 452470, Бoрo районы, Кyceкeй ауыл Новостройка урамы, 8 |  | АДМИНИСТРАЦИЯ Сельского поселения кусекеевский сельсовет МУНИЦИПАЛЬНого РАЙОНа БИРСКИЙ район РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 452470, Бирский район, с. Кусекеево, ул. Новостройки, 8 |
| --- | --- | --- |

| KАРАР |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 11 февраль 2020 й. | № 5 | 11 февраля 2020 г. |

Об утверждении программы производственного контроля качества питьевой воды сельского поселения Кусекеевский сельсовет муниципального района Бирский район Республики Башкортостан

на 2020-2025годы

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации    № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом сельского поселения Кусекеевский сельсовет муниципального района Бирский район Республики Башкортостан администрация сельского поселения Кусекеевский сельсовет муниципального района Бирский район  Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить рабочую программу производственного контроля  качества питьевой воды в сельском поселении Кусекеевский сельсовет муниципального района Бирский район Республики  Башкортостан  (прилагается).

2.Утвердить план мероприятий по реализации рабочей программы.

3.Утвердить график лабораторно-производственного контроля качества питьевой воды на 2020-2025 г.г. по сельскому поселению Кусекеевский сельсовет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Вр.и.о главы сельского поселения

Кусекеевский сельсовет

муниципального района Бирский район

Республики Башкортостан                                                                      Т.В.Беляева

| Согласовано Начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республики Башкортостан в Бирском, Аскинском, Балтачевском, Бураевском, Караидельском, Мишкинском, Татышлинском районах | Утверждаю Вр.и.о главы сельского поселения Кусекеевский сельсовет муниципального района Бирский район Республики Башкортостан |
| --- | --- |
| Янтурина Д.С. | Беляева Т.В |
| «_____»____________2020 г. | «_____»____________2020 г. |

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУСЕКЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БИРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

на 2020-2025годы

с.Кусекеево

2020 год

Утверждена постановлением

администрации сельского поселения

Кусекеевский сельсовет

муниципального района

Бирский район

Республики Башкортостан

№ 5 от 11 февраля 2020 г

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», СанПин  2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.» Постановление Правительства РФ №10 от 06.01.2015г, Приказа Федеральной службы  по  надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28 декабря 2012 г. № 1204 «Об утверждении Критериев существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований к частоте отбора проб воды».

Рабочая программа производственного контроля распространяется на использование воды для хозяйственно- бытовых нужд и включает в себя указания места отбора проб, частоты отбора  проб и перечень показателей, по которым  осуществляется контроль.

ЦЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

Обеспечение населения питьевой водой соответствующей требованием санитарных норм и правил. Контроль качества воды для хозяйственно-бытовых нужд в эпидемиологическом и радиационном отношении, по химическому составу и органолептическим свойствам с целью обеспечения безопасности для человека.

Рабочая программа утверждается на 5 лет.

Пояснительная записка.

Сельское поселение Кусекеевский сельсовет муниципального района Бирский район Республики Башкортостан , имеет 10 населенных  с.Кусекеево, с.Пеньково, с.Акудибашево, д.Новодесяткино, д.Кандаковка, д.Шамсутдин, д.Поповка, д.Вознесенка, х.Александровка, д.Андреевка.

Водоснабжение населения с. Кусекеево– централизованного водоснабжения нет, имеется родник и каптажная емкость из которой вода поступает в водопроводную сеть. Водопроводная сеть является бесхозной. Водонапорной башни нет. Снабжение жителей водой ведется из индивидуальных колодцев и скважин.

Водоснабжение населения с. Пеньково  – подземные воды,  одна скважина год установки 1982г. степень износа 82%; месторасположение южная окраина с.Пеньково, , глубина – 40 м, средний водоотбор/м3 в сутки- 50.  , с целью добычи подземных вод из скважины для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и технологического обеспечения водой сельскохозяйственных объектов. Водопроводные сети и водонапорная башня принадлежат ООО « Весна»

Водоснабжение населения д.Шамсутдин – подземные воды из скважины для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения. Дата бурения – 1982г, месторасположение ;  восточная сторона д.Шамсутдин, глубина – 40 м., средний водоотбор/м3 в сутки- 54,7 . Водопроводные сети и водонапорная башня являются – бесхозяйными.

Водоснабжение населения д.Кандаковка – подземные воды из скважины для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения. Дата бурения – 1982г, месторасположение ;  западная окраина д.Кандаковка, глубина – 40 м., средний водоотбор/м3 в сутки- 54,6. Водопроводные сети и водонапорная башня принадлежат МУП с-з Забельский.

Водоснабжение с.Акудибашево, д.Поповка, д.Новодесяткино, х.Александровка осуществляется путем пользования населения индивидуальными колодцами.

В д.Вознесенка и д.Андреевка жители не проживают, населенные пункты заброшены.

Лабораторные исследования качества воды по договору проводятся филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в Бирском, Аскинском,Балтачевском,Бураевском,Караидельском,Мишкинском,Татышлинском районах. Последние показатели качества воды, исследованные этими учреждениями, соответствует санитарным правилам и гигиеническим нормативам.

Целью разработки и осуществления рабочей программы контроля качества воды является обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиями Сан Пин 2.1.559-96.

- Порядок организации и проведения производственного контроля.

  - Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий (далее-производственный контроль) проводится Администрацией сельского поселения Кусекеевский сельсовет муниципального района Бирский район Республики Башкортостан в соответствии с осуществляемой деятельностью по обеспечению контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно- противоэпидемических мероприятий.

  - Целью производственного контроля является обеспечение безопасности для человека, предотвращение отрицательного влияния при использовании воды для питья и хозяйственных нужд путем должного выполнения санитарных правил и осуществления контроля за их соблюдением.

  - Объектами производственного контроля являются, водопроводные сети, водонапорные башни, технологическое оборудование, рабочие места, используемые для выполнения работ, оказания услуг.

2.Гигиенические требования.

2.1.Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные свойства.

2.2.Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водозабора наружной и внутренней водонапорной сети.

3.Контроль качества питьевой воды.

3.1.В соответствии с законодательством »О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» за качеством воды должен осуществляться производственный контроль и санитарно-эпидемиологический надзор.

3.2.Количество и периодичность проб воды в местах водозабора, отбираемы для лабораторных работ исследований, устанавливаются с учетом требований.

ВОДОЗАБОР

Таблица 1.

| Виды показателей | Количество проб в течении года для подземных источников не менее |
| --- | --- |
| Микробиологические и органолептические | 4раза (по сезонам) |
| Радиологические, органические и неорганические вещества | 1 раз в год |

Перед поступлением в распределительную сеть

Артезианская скважина  расположенная   с.Пеньково, южная окраина с.Пеньково

Артезианская скважина  расположенная   д.Шамсутдин,  восточная сторона д.Шамсутдин

Артезианская скважина д.Кандаковка, западная окраина д.Кандаковка

-микробиологические, органолептические  еженедельно

-обобщенные показатели-один раз в сезон года.

радиологические показатели, органические и неорганические вещества-1 раз в год.

В распределительной сети

В с.Кусекеево  водозабор производится из каптажной емкости по улице Ключевая, д.7 и конечных сетей водозабора по улице Октябрьская д.27

-микробиологические, органолептические показатели

при количестве населения до 10 тыс-2 пробы в месяц;

10-20-тыс-10 проб в месяц;

20-50тыс-30 проб в месяц;

В соответствии с примечанием в число проб не входят обязательные контрольные пробы после ремонта и иных технических работ на распределительной сети.

Примечание: Количество контролируемых скважин (см. перечень контролируемых скважин)

3.3.Таблица 2 .Перечень контролируемых скважин.

| № | Наименование объектов | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Артезианская скважина | РБ. Бирский район, с.Пеньково, южная окраина с.Пеньково |
| 2. | Артезианская скважина | РБ. Бирский район, д.Кандаковка, западная окраина д.Кандаковка |
| 3 | Артезианская скважина | РБ. Бирский район, д.Шамсутдин, восточная сторона д.Шамсутдин |

4.Производственный контроль включает:

4.1. Наличие официально изданных санитарных правил, методов и методик контроль, факторов среди обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью;

4.2.Перечень контролируемых показателей качества воды, установленных санитарными  правилами:

- микробиологические и паразитологические;

- органолептические;

- обобщенные;

- остаточные количества реагентов;

- химические вещества;

4.3. Выполнение лабораторных исследований и испытаний для метрологического обеспечения исследований воды, при этом должны выполнятся следующие условия:

- отобранная на анализ проба воды в момент отбора и в пункте отбора с возможной полнотой представляет контролируемый поток;

4.4. Пунктами отбора проб воды назначить - скважины, наружная и внутренняя сеть водопровода в населенных пунктах  с.Печенкино, с.Березовка, периодичностью отбора проб воды для лабораторных исследований считать 1 раз в квартал.

4.5.Центром Госсанэпиднадзора анализируется лабораторные показатели качества питьевой воды и с учетом оценки санитарно-гигиенических условий питьевого водопользования населения и санитарно - эпидемиологической обстановки на территории населенных пунктов с.Печенкино, с.Березовка определяется потенциальная опасность влияния присутствующих в воде химических веществ на здоровье населения.

4.6. При необходимости привлечения работников, деятельность которых связана с водоснабжением населения предусмотреть организацию медицинского осмотра работников.

4.7.Список ответственных назначается распоряжением руководителя.

4.8. Контроль за соблюдением графика и мест взятия проб воды для анализа качества и состава питьевой воды, за своевременным получением санитарно- эпидемиологических заключений;

4.9.Ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля;

4.10. Своевременное информирование населения, администрацию сельского поселения Кусекеевский сельсовет муниципального района Бирский район Республики Башкортостан, учреждений и органов государственной санитарно- эпидемиологической службы Республики Башкортостан об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушении технологических процессов, создающих угрозу санитарно- эпидемиологическому благополучию населения.

4.11.Визуальный контроль работников, отвечающих за выполнение санитарно- противоэпидемиологических мероприятий, санитарных правил, разработку и реализацию мер, направленных на устранение выявленных нарушений.

5.Обязанности ответственных лиц по водопроводным участкам при выявлении нарушений санитарных правил на объекте.

5.1.Ответственное лицо при выявлении нарушений санитарных правил на объекте производственного контроля должно:

- информировать Администрацию сельского поселения, которое должно принять меры, направленные на устранение выявленных нарушений и недопущение их возникновения.

6.Планово-профилактические работы по системе водоснабжения.

6.1.Текущий осмотр системы водоснабжения проводится 2 раза в год для принятия решения о ремонтах и готовности к осенне-зимнему периоду.

6.2.Текущий ремонт водопроводных сетей в летний ремонтный период.

6.3.Капитальный ремонт сетей водоснабжения по мере необходимости.

6.4.Отбор проб на все виды анализов согласно графика проб.

7.Краткое описание технологического процесса.

7.1.Водоснабжение осуществляется по водопроводам хозяйственно-питьевого водоснабжения. Водозабор производится из артезианских скважин путем подъема воды из запасов подземных вод глубинным насосом. Поднимаемая вода закачивается в водонапорные башни (емкости), оттуда по водопроводам поступает к потребителям. Пользование водой потребителями осуществляется из водонапорных колонок, либо непосредственно из водопроводов (если они имеются).

8.Перечень возможных аварийных ситуаций связанных с остановкой производства.

8.1.Прекращение подачи электроэнергии на водокачки.

8.2.Выход из строя глубинных насосов, электрооборудования.

8.3.неудовлетворительные анализы воды.

8.4.Порывы на системе водоснабжения.

8.5.Промерзание водопроводной сети.

8.6.Другие ЧС создающие угрозу санитарно-эпидемологическому благополучию населения.

Пояснительная записка

к рабочей программе по организации производственного контроля качества питьевой воды по сельскому поселению Кусекеевский сельсовет с.Пеньково, д.Кандаковка, д.Шамсутдин

В с.Пеньково источником водоснабжения является артезианская скважина. глубиной -40м. Протяженность всего водопровода составляет  2000м. На водопроводных сетях  расположена 1 водонапорная башня объемом 50 куб.м. Численность населения- 141 чел.

В д.Кандаковка источником водоснабжения является   артезианская скважина.глубина 40м, протяженность водопровода составляет  2000 м. На водопроводных сетях  1 водонапорная башня объемом 54,6 куб.м.  Численность населения- 305 чел.

В д.Шамсутдин источником водоснабжения является   артезианская скважина, протяженность водопровода составляет  500 м. На водопроводных сетях  1 водонапорная башня объемом 50 куб.м.  Численность населения- 66 чел.

Качество подаваемой в села питьевой воды соответствует Сан Пин  2.1.4.10.74.01.

Контроль за качеством воды производит - филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в Бирском, Аскинском, Балтачевском, Бураевском, Караидельском, Мишкинском, Татышлинском районах.

Пояснительная записка

к рабочей программе по организации производственного контроля качества питьевой воды по сельскому поселению Кусекеевский сельсовет с.Кусекеево, д.Новодесяткино, д.Акудибашево, д.Поповка

В с.Кусекеево источником водоснабжения населения являются родник с каптажной емкостью, индивидуальные скважины 43 шт. и индивидуальные  колодцы в количестве 8 штук. Отбор качества воды жителями проводится самостоятельно. Численность населения-  423 чел.

В с.Акудибашево источником водоснабжения населения являются индивидуальные колодцы и скважины в количестве 55 штук. Отбор качества воды жителями проводится самостоятельно. Численность населения- 261 чел.

В д.Новодесяткино источником водоснабжения населения являются индивидуальные колодцы и скважины в количестве 11 штук. Отбор качества воды жителями проводится самостоятельно. Численность населения- 66 чел.

В д.Поповка источником водоснабжения населения являются индивидуальные колодцы и скважины в количестве 2 штук. Отбор качества воды жителями проводится самостоятельно. Численность населения- 19 чел.

Качество подаваемой в села питьевой воды соответствует Сан Пин  2.1.4.10.74.01.

Контроль за качеством воды производит - филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в Бирском, Аскинском, Балтачевском, Бураевском, Караидельском, Мишкинском,Татышлинском районах.

Утвержден постановлением

администрации сельского поселения

Кусекеевский сельсовет

муниципального района

Бирский район

Республики Башкортостан

№ 5 от 11 февраля 2020г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Согласно проекта зоны санитарной охраны №02.20.01.000.Т.000004.04.19.от 08.04.2019г. содержать зоны санитарной охраны водозаборов населенных пунктов. | по плану | Администрация СП |
| 2 | Согласно графика проводить контроль качества воды водоисточников и разводящей сети. | постоянно | Администрация СП |
| 3 | Произвести ремонт водопроводных сетей и сооружений, замену изношенных участков и сетей. | ежегодно | Администрация СП |
| 4 | Регулярно анализировать работу скважин, производя замеры уровней дебитов. | ежемесячно | Администрация СП |
| 5 | Не допускать загрязнения зон санитарной охраны. | постоянно | Администрация СП |
| 6 | Оперативно производить ликвидации аварий и своевременно оповещать органы санэпиднадзора | постоянно | Администрация СП |

Утвержден постановлением

администрации сельского поселения

Кусекеевский сельсовет

муниципального района

Бирский район

Республики Башкортостан

№ 5 от 11 февраля 2020 г.

ГРАФИК

Лабораторно-производственного контроля качества питьевой воды

на 2020-2025 г.г. по сельскому поселению  Кусекеевский сельсовет

| № п/п | Место отбора проб | Коли- чество проб в год | Определяемые показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Скважина с.Пеньково | -1раз в квартал | Микробиологические показатели (ТКБ, ОКБ, ОМЧ), запах, цветность, мутность, железо, общая жесткость, РН, прозрачность, сухой остаток. |
| 2. | Скважина д.Кандаковка | -1 раз в квартал | Микробиологические показатели (ТКБ, ОКБ, ОМЧ), запах, цветность, мутность, железо, общая жесткость, РН, прозрачность, сухой остаток. |
| 3 | Скважина д.Шамсутдин | -1 раз в квартал | Микробиологические показатели (ТКБ, ОКБ, ОМЧ), запах, цветность, мутность, железо, общая жесткость, РН, прозрачность, сухой остаток. |
| 4. | Колодцы (индивидуальные) с.Кусекеево, с.Акудибашево, д.Поповка, д.Новодесяткино. | -1 раз в квартал (самос- тоятельно жителями) | Микробиологические показатели (ТКБ, ОКБ, ОМЧ), запах, цветность, мутность, железо, общая жесткость, РН, прозрачность, сухой остаток |